	중부소방서
수신	서울특별시중구청장(건축과장)
(경유)
제목	라모도쇼핑몰 합동점검(소방) 결과 통보

1. 중구 건축과-20164(2014.9.15.) 호 「라모도쇼핑몰 화재 등 안전점검 집단민원 관련 합동점검 협조 요청」 과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 소방분야 합동점검 결과를 다음과 같이 통보합니다.

가. 확인일시 : 2014. 9. 18. 14:00~15:00

나. 확인사항 : 비상구 확보여부, 소방시설  관리상태 등

다. 점검자 : 소방위 임재창, 소방사 이중진

라. 점검결과

- 10층~12층 입주자 양쪽 계단을 통한 옥상으로의 대피로 확보됨

- 지하5층 소방펌프 및 지하1층 수신기 관리상태 양호함.  끝.

	중부소방서장
담당자	임재창		검사지도팀장	오승민		예방과장	09/19 권오선
협조자
시행	예방과-14662	(		)	접수		(		)
우	100-420	서울시 중구 퇴계로 394 (무학동 43)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02)2252-0119	/전송	02)2238-1803	/	ljc0119@seoul.go.kr	/	대시민공개