함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	대형 제수밸브 점검결과 알림(8월)

1. 우리 본부에서 시행하고 있는 “대형 제수밸브 점검·정비용역(강남지역)” 관련입니다.

2. 제수밸브 및 밸브실 점검결과 도출된 사항을 붙임과 같이 알려드리니 정비가 요구되는 사항은 사업소 자체계획 수립 후 정비하여 주시기 바랍니다.

가. 점검기간 : 2014. 8. 1. ∼ 8.30

나. 점검대상 : 구경 400㎜ 이상 버터플라이 제수밸브

다. 점검업체 : 수자원기술㈜, 이준엔지니어링

라. 점검결과 : 누수(소량), 철개침하, 현장과 GIS속성 불일치 등

마. 점검정비 세부 작업내용

구 분	밸브 및 밸브실		작 업 내 용 (점검정비)
	점검	점검정비	윤활유 주입	밸브 세척	기어 정비	볼트 교체	개도계 정비	양수 작업	부분 도장
남부수도	518	206	206	509	206	17	89	93
강남수도	56	83	83	83	80	2	5	6	5

붙임 : 월간 보고서(8월) 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	남부수도사업소장(급수운영과장),남부수도사업소장(시설관리과장),강남수도사업소장(급수운영과장),강남수도사업소장(시설관리과장)
주무관	성기옥		시설관리과장	代송헌영		시설안전부장	09/19 이규상
협조자
시행	시설관리과-4549	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51(합동)	/
전화	3146-1532	/전송	3146-1529	/	sapker85@seoul.go.kr	/	대시민공개