비상구 관리실태 등 확인 조사서(목화어린이집)

확인일시:2014.09.18.

대상명	목화어린이집		위 치	용산구 후암로 4-8
대표자	문영희	전화번호	777-2788		처종(업종)	운수시설
규 모	양식 철근·콘크리트조 스라브가 2/1층, 연면적 168㎡

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금행위	폐쇄․잠금행위 없음
비상구 훼손행위	훼손행위 없음
물건적치 또는 장애물 설치	물건적치 또는 장애물 설치 없음
비상구 변경행위	변경행위 없음
특이사항	특이사항 발견치 못함
참 고	비상구 적정 관리 및 피난대 피 요령 교양함

결재	담당자		위험물안전팀장		예방과장
	이종실		고재흥		09/19 代정상천
협조