	강서소방서
수신자	강서소방서장(재난관리과장)
(경유)
제 목	구급장비(자동제세동기 산소포화도 측정기) 고장 발생 통보

1. 소방행정과-54(2014.1.3)『2014년도 소방장비 관리운용 기본계획 알림』과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 현장대응단에서 관리 운용중인 구급장비(자동제세동기 산소포화도 측정기)의 고장이 발생하였기에 다음과 같이 제출하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 장 비 명 : 자동제세동기(HeartStart MRx) 산소포화도 측정기

나. 일    시 : 2014. 09. 18 야간교대점검시 확인

다. 내    용 : 케이블 선 단락으로 인한 사용 불가

라. 조치사항 : 판매업체 수리(교체)의뢰 요망

붙 임 : 1. 구급장비 고장발생 보고서(자동제세동기 산소포화도 측정기) 1부.

2. 산소포화도 측정기 고장 사진 1부.  끝.

	현장대응단장
★담당자	김민식		진압2대장	이계욱		지휘2팀장	강길구		현장대응단장	09/19 남성현
협조자
시행	현장대응단-4686	(		)	접수		(		)
우	157-839	서울특별시 강서구 양천로 550	/
전화		/전송		/		/	대시민공개