	노원소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2014년기초소방시설 검수 (단독경보형감지기) 및 소화기 보급 자체계획 보고

1. 예방과-13225(2014. 9.17)“2014년 기초소방시설(단독경보형감지기) 설치완료에 따른

검수알림”과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 공릉119안전센터 관내 저소득 취약계층에 설치한 기초소방시설(단독경보형감지기) 검수 및 소화기 보급 계획을 다음과 같이 시행하고자 합니다.

가. 기간 : 2013. 9.19 ~ 9. 30

나. 대상 : 163세대

- 단독경보형감지기 검수 : 163세대 262개

- 소화기(1.5㎏) 보급 : 163세대 163개 (1팀 82개 / 2팀 81개)

다. 방 법 : 당번일 펌프차 및 이륜차 동원 등

라. 내용

○ 단독경보형감지기 설치세대 방문 감지기 적정 설치여부 확인 및 소화기 보급

- 감지기 부착상태, 밧데리 연결상태 등

- 감지기 및 소화기 사용법 교육

- 주택안전점검(소방안전교육) 병행 실시

· 단독경보형 감지기 납품(설치)업체에서 제공받은 주소 및 사진과 설치현장 일치여부 확인

· 제품검사 라벨이 붙은 검정품인지 확인(제품 뚜껑을 열면 라벨이 붙어 있음)

· 감지기의 부착상태, 밧데리 연결상태, 정상작동 여부 확인

붙임  : 1. 2014년 기초소방시설설치세대 보고서식 1부.

2. 기초소방시설 보급 및 검수결과 1부. 끝.

담당자	이흥식		1팀장	소호영		센터장	09/19 박희기
협조자
시행	공릉119안전센터-3780	(		)	접수		(		)
우	139-808	서울특별시 노원구 화랑로 482	/	http//fire.seoul.go.kr/nowon
전화	02)976-0119	/전송	975-0616	/	hsl952@seoul.go.kr	/	부분공개(6)