보   고   서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김태호	조성관	09/19 이희세

수질자동측정기에 대한 점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.  9.  19.

보 고 자 : 환경8급  성명 : 김태호

보       고       내       용

□ 점 검 일 시

- 2014. 9. 17(목)

□ 대 상 지 점 : 진관배수지

□ 대 상 기 기 : HACH 5항목 수질자동측정기

□ 점 검 자 : 환경8급 김태호

□ 이 상 현 상 및 점 검 결 과

- 이상현상 : 진관배수지내에 설치된 수질자동측정기 시료유입이 되지 않아 측정기 및 시료채수펌프를 점검.

- 점검결과 : 점검결과 시료채수펌프 고장으로 펌프가 작동되지 않고 있으며 수리가 불가능하여 펌프 교체가 필요.

□ 보 고 자 의 견

- 관련업체에 시료채수 펌프 교체를 의뢰하여 측정기 운영에 만전을 기하고자 합니다.