물품매입(수리·제조)요구서

담당자	김원일	전화번호	3146-5877

주무관	정수과장	강북아리수정수센터소장		매입( O ) 아래와 같이 {수리( )} 하고자 합니다. 제조( )
김원일	임건혁	09/19 박기석

건 명 :			2014년 제3차 수질분야 전문물품 집중구매 신청														시 행		정수과-2520			(					)
조직	상수도사업비		정책사업	영업비	단위사업	원수비		세부사업		편성목		수선교체비		통계목		기타교체비	접 수					(					)
																	수 신 자		상수도연구원장(수질연구과장)
물품(매입․수리․제조)명세
물품분류 번 호		품 명					규 격				단위명칭		수 량		소요경비 추 정 액			용 도		친환경 상 품		중소기업제 품			장애인 생산품
																				유무	구입 여부	여부		구입여부	유무	구입 여부
1		알카리도 pH 전극					H301-0075				ea		4		1,500,000			알카리도		무	X	○		○	무	X
2		pH 전극					sensor DPD1P1				ea		6		12,300,000			pH		무	X	○		○	무	X
3		pH 전극					솔트브리지				ea		6		750,000			pH		무	X	○		○	무	X
4		TUBE FOR PINCH VALVE					￠6×￠8 (126A152)				SET		2		58,000			알카리도		무	X	○		○	무	X
5		TEFLON TUBE(m)					￠3×￠2 (116D303)				ea		2		28000			알카리도		무	X	○		○	무	X
6		샘플링 펌프					CDX 70/156 380V				ea		8		3,496,000			계측기		무	X	○		○	무	X
7		Ball Valve					54177-00				ea		16		2,208,000			계측기		무	X	○		○	무	X
8		유니온 밸브					15mm 나사식				ea		30		471,000			계측기		무	X	○		○	무	X
9		유니온 밸브					15mm 소켓식				ea		30		471,000			계측기		무	X	○		○	무	X
10		유니온 밸브					20mm 나사식				ea		20		374,000			계측기		무	X	○		○	무	X
11		유니온 밸브					20mm 소켓식				ea		20		374,000			계측기		무	X	○		○	무	X
12		유니온 밸브					25mm 나사식				ea		10		210,000			계측기		무	X	○		○	무	X
13		유니온 밸브					25mm 소켓식				ea		10		230,000			계측기		무	X	○		○	무	X
14		PVC 엘보					15mm				ea		30		11,400			계측기		무	X	○		○	무	X
15		PVC 엘보					20mm				ea		20		9,000			계측기		무	X	○		○	무	X
16		PVC 엘보					25mm				ea		10		5,600			계측기		무	X	○		○	무	X
17		PVC 티					15mm				ea		30		16,500			계측기		무	X	○		○	무	X
18		PVC 티					20mm				ea		20		12,000			계측기		무	X	○		○	무	X
19		PVC 티					25mm				ea		10		6,800			계측기		무	X	○		○	무	X
20		PVC 레듀서					16*20				ea		10		3,500			계측기		무	X	○		○	무	X
21		PVC 레듀서					16*25				ea		10		4,000			계측기		무	X	○		○	무	X
22		PVC 레듀서					20*25				ea		10		5,500			계측기		무	X	○		○	무	X
23		PVC수전엘보소켓					15mm				ea		30		45,000			계측기		무	X	○		○	무	X
24		PVC 수전 소켓					15mm				ea		30		36,000			계측기		무	X	○		○	무	X
													소 계		22,625,300
													부과세		2,262,530
													합 계		24,887,830
붙임 : 산출기초조사서 1부 / 견적서 3부 납품( O ) 위 물품을 {수리( )}하도록 하여 주시기 바랍니다. 제조( )

서울특별시 (분임)경리관 귀하

주 : 1. 이 서식은 별도품의를 생략하고 전결규정에 따라 결재권자의 결심을

받아 사용한다.

2. 1부만 작성하여 회계주무과에 제출한다.