	서울특별시도시기반시설본부
수신자	설비부장
(경유)
제 목	서남권야구장 시설개선 기본설계(안) 및 현안사항 의견제출에 대한 회신

1. 설비부-10208호(2014. 9.17)와 관련입니다.

2. 서남권야구장 건립공사 시설개선 기본설계(안) 및 현안사항에 대한 의견제출 건에 대하여 다음과 같이 처리할 것임을 알려드리오니 관련업무에 참조하시기 바랍니다.

가. 기본설계(안) 및 현안사항 의견제출에 대한 처리(조치)

- 화장실 내부 비상벨 설치 : 현대산업개발에 무선 방식의 비상벨을 설치토록 조치

- 통신감리 조기투입 : 공정관리 일정계획과 연계하여 투입시기 조정

- 외야측 복도 천장 마감 : 외야측에는 천장 마감을 하지 않는 것으로 결정(행정1부시장 방침 제211호, 2014. 6.20)되어 설치불가함.

- 기타사항은 주관부서(체육진흥과)와 협의하여 처리예정임.  끝.

	건축부장
주무관	윤용훈		건축총괄과장	강성욱		건축부장	09/19 김우성
협조자	주무관	김대식
시행	건축부-11253	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15 2동 2층(서소문동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)3708-2608	/전송	02)3708-2659	/	yyhun@seoul.go.kr	/	대시민공개