다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
		은평소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	공기호흡기 셋트 정비 시달

1. 안전지원과-18946(2014.8.29.)호 “호흡보호장비 및 호흡보호정비실 점검 계획”과 관련입니다.

2. 위와 관련 소방방재청 및 서울소방재난본부에서 호흡보호장비 및 호흡보호정비실 점검 결과 지적사항을 다음과 같이 시달하니, 각 119안전센터장 및 구조대장은 시정조치하고 9월 24일까지 붙임 양식으로 결과를 제출하가 바랍니다.

가. 공기호흡기 셋트 현황

구 분	계	진관	녹번	역촌	수색	구조대	비고
공기호흡기 셋트 (등지게)	166	57	29	29	29	22

나. 지적 사항

○ 공기호흡기 셋트 관리 부적정

○ 공기호흡기 점검부 기록관리 부적정

다. 시정 조치 사항

○  공기호흡기 개인별 셋트 관리

- 1인 1셋트 (등지게, 용기, 면체)

▶ 인원이 등지게 보다 많은 경유 등지게 수만큼 셋트 관리

▶ 등지게 가 인원보다 많은 경유 인원수만큼 셋트 관리

▶ 용기 부족시 내용연수 경과 용기 활용

○  공기호흡기 점검부 기록 관리 철저

- 1셋트(① 등지게,  ② 용기 : ELT123456, ③ 면체)

- 개인별 셋트 지정 기록 관리

붙임  공기호흡기 정비 결과 보고서식 1부.  끝.

							소방행정과장
수신자					진관119안전센터장,녹번119안전센터장,역촌119안전센터장,수색119안전센터장,119구조대장
담당자							박경부			장비회계팀장					연규민					소방행정과장					09/19 代원병연
협조자
시행			소방행정과-11668									(						)		접수											(						)
우	122-900					서울 은평구 통일로962(진관동120)															/			http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화		389-3119						/전송			356-0674					/	gyoungboo@seoul.go.kr												/	대시민공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해 집니다.