피난 방화시설 불시단속 조사서(노원어린이집)

검사일시 : 2014.9.15.

대 상 명	노원 어린이집			전화번호	973-7735
소 재 지	동일로 239다길 23	대표자	강영욱	업 종	아동관련
건물구조	양식 철근콘크리트 2/1층, 연면적 809㎡ (일부일경우 : 층 사용면적 ㎡)

조사구분	단속결과	조치사항(예정)
① 폐쇄.훼손,변경행위	○ 변경행위등 없음
② 물건적치 또는 장애물 적치행위	○ 장애물적치 행위없음
③ 유도등 점등 및 피난 방향 적정성	○ 피난,유도등 적정함
④ 방화셔터 작동여부	○ 변경행위없음
⑤ 기타사항 (안내문배부,관계인 교육등)	○ 관계자에게 안전교육실시함

2. 조사사항

결재	담당자		2팀장		센터장
	손동성		김민형		09/19 김승한
협조