문서번호	정수운영과-7125
결재일자	2014.9.19.
공개여부	대시민공개

주무관	정수운영과장				결재
임성용	09/19 손호철
협 조

염소가스 납품 및 용기반출입대장(9.19)

2014년  9월  19일

구 분	입 고 현 황			출 고 현 황		비 고
순 번	용기번호	용기무게		용기번호	용기무게
1	71	538		70	536
2	605	536		401	700
3	404	704		394	703
4	600	539		4945	637
5	4944	633		598	539
6	601	542		421	700
7	384	702		4942	636
8	400	702		396	700
9	4946	639		603	540
10	596	539		595	550
계	10병	6,074kg		10병	6,241kg
계량소무게	15,170kg			6060kg
용기무게	6,074kg			6241kg
발주 수량 (45,000kg)	금회납품량		9,000kg
	납품누계		45,000kg
용 기 반ㆍ출입 잔량	96kg			39kg
납품자 및 차량번호	성명: 임 상 무			차량번호 : 서울82바1265