출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	유정미	이해원	09/19 이만기

	명에 의하여 고객신청 수질검사 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 9. 19.
보 고 자 : 공업7급 성명 : 유정미

보       고       내       용

일    시

2014년 9월 19일  11:00 ~ 15:00

건    명

수질민원처리 결과 보고

출장자

공업6급 이해원, 공업7급 유정미

내용

○ 수질민원처리

- 동대문구 청량리동에서 수질검사 접수되어 직접 방문.

퇴수 후 5항목 수질 검사 결과 먹는물 수질기준에 적합하며

겨울철 직접 음용 및 여름철엔 끓여 음용하도록 설명

측정항목 (단위)	탁도 (NTU)	잔류염소 (mg/L)	pH	철 (mg/L)	구리 (mg/L)	비고
청량리	0.10	0.22	7.39	0.04	0.02

끝.

비  고