투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사 전면책임감리원
(경유)
제목	대규모 콘크리트 공사 사전점검 요청에 따른 회신 (지하철 920공구 934정거장 중간슬라브 구조물)

1. 벽산(엔) 제920감리-14-381호(2014.09.18.) 및 안전관리과-480호(2014.04.03.), -749호(2014.04.15.)와 관련입니다.

2. 지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사 934정거장 중간슬라브 구조물(콘크리트 타설량 316㎥, 층고 6.1m) 동바리 설치 사전점검 요청사항은

3. 본부 안전관리과에서 협조요청한 대규모 콘크리트 공사 사전점검 대상(1일 타설량이 500㎥ 이상이면서 층고 높이가 4.2m 이상인 슬라브 거푸집동바리 공사)이 아님을 알려드립니다.

붙임 : 관련문서 사본 2부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	성원배		궤도과장	홍숭희		도시철도토목부장	전결 09/19 이은상
협조자
시행	도시철도토목부-10248	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 삼일대로 231(예장동 산 5-85) 서울시청 남산별관 4층	/
전화	02-772-7222	/전송	02-772-7307	/	parandal@seoul.go.kr	/	대시민공개