“아름다운 약속, 청렴․친절․공정”
	용산소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014. 3/4분기 지하역사 승강장 스프링클러 조기설치 유도 및 확인 결과보고

1. 관련문서

○ 예방과-9162(2014.4.25)호 “건축공사장 및 지하시설물 소방안전대책 알림”

○ 예방과-10122(2014.8.26.)호 “2014. 3/4분기 지하역사 승강장 스프링클러 조기설치 유도 및 확인계획”

2. 위와 관련 3/4분기 지하역사 승강장 스프링클러 조기설치 유도 및 확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기  간 : 2014. 9.11(목)~9.19(금) / 3일간

나. 대  상 : 지하역사 11개소(국철 1개소, 4호선 5개소, 6호선 5개소)

다. 방문자 : 3명(예방과장, 예방팀장, 예방계획)

라. 확인결과 : 설치 6개소, 미설치 5개소

○ 설 치 : 숙대입구역(4호선), 서울역(4호선), 코레일공항철도서울역,

이촌역(4호선), 삼각지역(4호선), 삼각지역(6호선),

○ 미설치 : 녹사평역(6호선), 이태원역(6호선), 신용산역(4호선),

한강진역(6호선), 효창공원역(6호선)

마. 방문내용

○ 지하역사 승강장 스피링클러 설치현지 확인 및 관계자 면담

⇒ 지하철 역사 스프링클러 유지관리 철저토록 지도함

○ 미설치 승강장 스프링클러 조기설치 권고 및 업무협조 당부

⇒ 미설치 승강장 스프링클러 조기설치토록 지도함

○ 『11시9분 화재예방 방송 정례화』 협조 및 당부.

⇒ 오전, 오후 11시 9분에 맞춰 화재예방 방송 토록 교양함.  끝.

담당자	정인주		예방팀장	정상천		예방과장	09/19 代정상천
협조자
시행	예방과-10915	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울특별시 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-792-2119	/전송	02-749-1977	/	jinju73@seoul.go.kr	/	대시민공개