문서번호	현장민원과-16797
보존기간	년
결재일자	2014.9.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	09/19 이원철

옥내누수탐지 일일실적 보고(9.19)

2014.  9.  19(금)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.9.19(금)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	13	1,950	9	1,375	4	575
양 천 구	4	720	3	432	1	288
강 서 구	7	697	6	625	1	72
구 로 구	2	533		318	2	215

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	9	1,375	2	122	5	421	2	552	0	101	0	179
양천구	3	432		60	2	137	1	163		36		36
강서구	6	625	2	46	3	230	1	247		22		80
구로구	0	318		16		54		142		43		63

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		3	6	0	9	432	625	318	1,375
가옥 내	소 계	3	5	0	8	315	517	232	1,064
	화장실변기누수	2	5		7	227	336	121	684
	주방,부엌누수				0	5	17	24	46
	욕실,화장실배관				0	12	28	30	70
	보일러,온수배관	1			1	45	105	25	175
	수도꼭지고장				0	12	2	16	30
	벽체,바닥배관노후				0	6	2	16	24
	기 타				0	8	27		35
가옥 외	소 계	0	1	0	1	89	85	77	251
	수도계량기옆				0	49	41	31	121
	마당 수도 및 배관 노후				0	33	40	46	119
	옥상 물탱크,저수조 고장		1		1		4		4
	기 타				0	7			7
주계량기	소 계	0	0	0	0	28	23	9	60
	단지내배관노후				0	4	4	5	13
	수도계량기옆				0	24	18	4	46
	공동수도,볼탑고장				0		1		1
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	1	1	2	4	288	72	215	575
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	25			25
신청인(거주인) 부재				0	28			28
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	3			3
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	1	1	2	4	207	72	215	494
기 타				0	22			22

.끝.