	강서소방서
수신	강서구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가 신청에 따른 소방협의 결과 회신(김구조 건물)

1. 강서구청 건축과-22813(2014.9.4.)호, 「대수선 신고에 따른 업무협의 (등촌동 632-1)」와 관련입니다.

2. 건축허가 신청에 따른 관련서류 검토결과 소방시설이 소방관계 법규에 적합하다고 판단되어 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조 제3항에 의거 다음과 같이 동의 회신 합니다.

가. 위  치 : 강서구 등촌동 632-1번지

나. 건축주 : 김구조

다. 규  모 : 지하0층/지상4층, 연면적 2,201.4㎡

라. 용  도 : 복합건축물(근린생활시설/업무시설)

마. 건축구분 : 대수선 및 용도변경

○ 지상2~4층 업무시설(1,617.39㎡) → 지상2~4층 근린생활시설(1,617.39㎡)

바. 소방시설

○ 기계 : 소화기구,옥내소화전설비(이설),간이스프링클러설비(신설),

피난기구

○ 전기 : 자동화재탐지설비,시각경보기,유도등설비

사. 설계업체

○ 기계,전기 : 보우엔지니어링(제강서2010-3호)

3. 안내사항

가. 건축물의 설계변경,증축 등으로 건축허가 사항의 변경이나 소방시설의 변경 등 동의내용이 달라지는 경우 그 변경 내용에 대한 재 동의를 받아야 하며,

나. 피난·방화시설은 건축 관계법규에 적법하게 설치될 수 있도록 하여 소방 안전관리가 이루어지도록 협조하여 주시고,

다. 착공신고는 소방 관계법규에 의거 적법한 절차를 거친 후 건축시공 등이 될 수 있도록 지도하여 주시기 바랍니다.

붙임  건축허가 (부)동의여부 통보서 1부.  끝.

	강서소방서장
담당자	임용환		예방과장	09/19 김경근
협조자
시행	예방과-12902	(		)	접수		(		)
우	157-030	서울 강서구 등촌동 630-2	/
전화	02-3663-1190	/전송	02-3661-1119	/	mutjin69@seoul.go.kr	/	대시민공개