아리수 토탈 서비스 주간보고(9.15~19)

결재	주무관	현장민원과장
	서미희	09/19 이상봉

□ 민원분야별 처리현황

구 분	고객지원시스템 접수처리	추 가 부 가 서 비 스
		소 계		주방도마 소 독		녹차티백 시 음		계량기 스트레너청소		세면대 이물질제거		밸브수리		기 타 서비스
		당일	누계	당일	누계	당일	누계	당일	누계	당일	누계	당일	누계	당일	누계
합 계	295 2,832	277	1,579	91	685	91	616	5	32	91	221	1	8		17
계량기 교 체	80
옥 내 누수탐지	113 1,187	4	19					3	8			1	4		7
옥내배관	151 1,048	273	1,507	91	682	91	613			91	212
급수불편	23 403		52		3		3	2	24		8		4		10
수질검사	8 114		1								1

□ 40%이상 사용량 격증수전 선제적 처리현황

총 계		옥내누수 탐 지		누수감액 처 리		급수불편		기 타
당일	누계	당일	누계	당일	누계	당일	누계	당일	누계
212	1,418	64	570	140	716	1	99	7	276

□ 특기사항 및 주요활동 내용

□ 아리수토탈 서비스 부가서비스 실시

- 주 소 :**************

- 부가서비스 내용 :  소출수 점검 후 주방 수도고장 수리

주방 수도고장 수리(현장사진)

끝.