문서번호	도시철도건축부-6035
결재일자	2014.9.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		건축공사과장	도시철도건축부장
박노수		김내환	09/19 이병석
협 조
	주무관			정현배
	주무관			이병희
	주무관			김성배

지하철

정거장 안내사인 설치 현황조사 결과 보고

2014. 09.

도시기반시설본부

(도시철도건축부)

지하철 정거장 안내사인 설치 현황조사 결과 보고

9호선 2단계 정거장 안내사인 설치를 위해 기존 정거장 안내사인 현황을 조사하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		개 요

일  시 : 2014. 09. 11(목) 14:00 ~ 18:00

장  소

- 9호선 1단계 : 동작역(환승), 샛강(일반역)

- 경의선 : 공덕역(환승), 홍대입구역(환승)

조사자

- 도시철도건축부장, 건축공사과장 외 6명

내  용

- 안내사인 설치 현황 및 적정성

- 기타 정거장 시설물 설치 상태

Ⅱ		조사결과(첨부)

【주요사항】

○ 화장실 안내 정보가 산만하여 체계적으로 정리 필요

○ 환승게이트 안내문구 혼란(『환승게이트에서는 요금이 추가되지 않습니다.』

○ 안내사인 글자체 적용 검토(윤고딕 330)

○ 승강장 비 승차위치 안내 보완

○ 환승승객 혼란 방지를 위해 환승안내 검토 철저

○ 기타 경의선 환승역(공덕역, 홍대입구역)안내사인 설치 현황

Ⅲ		검토 및 지적사항

- 혼란스럽게 설치되어 있는 화장실 및 환승게이트 안내는 달대사인과 보조사인으로 통합

- 비 승차위치 표지는 1단계 구간 참고하여 통일성 있게 적용

- 안내사인 글자체 9호선 1단계 구간과 동일성 유지 필요(윤고딕 330)

- 핸드드라이는 전선이 보이지 않도록 설치

- 화장실 기구는 원칙적으로 빌트인 방식 적용

- 비상게이트는 양방으로 개폐되도록 설치

- ES 안내표지 설치위치는 통일성 있게 설치

- PSD 전면 바닥 석재는 통일성 있게 적용 필요

- 기타 경의선 안내사인 설치 현황 참고하여 2단계 설치 추진

Ⅳ		향후계획

- 검토 및 지적사항에 대하여 해당 감리단 통보(필요시 내부 자문)하여 9호선 2단계 시공에 반영 추진

첨부 : 지하철 정거장 안내사인 설치 현황조사 결과