문서번호	시설관리과-24937
결재일자	2014.9.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
주재하		代박영택	09/19 나태산
협 조
	주무관			민성준

기전시설물(성북)점검 보고서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

중부수도사업소

시설관리과

2014년 09월 17일  수요일  날씨 :

시 설 명	점 검 항 목	점 검 결 과	점검자
월곡가압장 종암가압장 성북증압장 성북1배수지 정릉4가압장	◈ 수배전반 및 계전기	이상없음	주재하 이명재
	◈ 인버터	이상없음
	◈ 모터펌프 상태	이상없음
	◈ 센서 및 계기상태	이상없음
	◈ 엑츄레이터 및 밸브상태	이상없음
	◈ 배수지 수위 상태	이상없음
	◈ PLC 및 제어 전송반	이상없음
	◈ HMI 제어시스템	이상없음
	◈ 통신 연결상태	이상없음
	◈ CCTV & DVR 동작	이상없음
	◈ CMB PDA 입력	이상없음
점검 및 작업내용	▷ 월곡가압장 - 1호 콘덴서 고장으로 A/S 교체작업.(사진첨부) ▷ 종암가압장 - 정류기반 교체에 필요한 현장조사. ▷ 성북증압장 - 성북증압장~성북1배수지 통신이상으로 현장점검결과 모뎀 에러로 복구 후 정상작동. ▷ 월곡,종암,정릉4가압장, 성북증압장, 성북1배수지 - 기전시설물 및 통신,배관,배수펌프 상태점검 이상없음.		비 고

맑음

끝.