소방시설 불량률 줄이기 세부 조사서

* 근거 : 소방특별조사에 관한 세부운영규정 제10조 제3항

1. 조사대상

대 상 명	신토불이(현, 한영빌딩)			전화번호
소 재 지	충무로3가 57-8	대표자		주 용 도
건물구조	양식 철근조 스라브가 3/1층 475㎡			소방안전관리자	해당없음

조사구분		주요 조사결과	조치계획
소방시설 유지관리	소방시설 폐쇄․잠금행위	※ 철거(부존재) 건물 철거후 재건축(한영빌딩)
	소화펌프 고장방치
	수신반 전원, 제어반 또는 비상전원 차단
	수신반 고장상태 방치 (경보설비 포함)
	임의 조작으로 인한 자동작동불량
	소화배관 폐쇄, 방수불량
	소방시설 미설치
	기타사항 등으로 인하여 작동 및 사용불가
자율안전관리 및 소방계획서	관계인 등에 의한 자체점검 여부
	소방훈련․교육
	기 타 (소방계획서 미작성, 안전관리자 미선임 등)
기 타	노후소화기 교체
	화기취급
	기 타(당부사항 등)

2. 조사사항

2014. 9. 21.

결재	담당자		진압3대장
	이승찬		09/22 박경춘
협조