문서번호	정수과-3237
결재일자	2014.9.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
이수한		代경규선	09/22 이태일
협조
	주무관		정희중

수질 일일 시험 결과

2014. 9. 22

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	김성재
	야간	김동선

2014년 9월20일[토]	날씨 :	맑음	기온 :	22℃	기압 :	1062hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB	10:00	25.5	9.6
	Geosmin	10:00	5.4	0.6

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			1740		1850
탁 도	10:00	8.5		0.050
									규조류		Cyclotella	310		340
	21:00	6.4		0.050
											Melosira	1150		1210
pH	10:00	7.36		7.00
											Synedra	-		30
	21:00	7.47		7.00
											Asterionella	30		50
알칼리도	10:00	46		43							Fragilaria	-		-
	21:00	46		43
											기타	130		1770
잔류염소	10:00	0		0.55							소 계	1620		1770
	21:00	0		0.56
									남조류		Anabaena	30		30
											Microcystis	-		-
□ 일일 실험
											Oscillatoria	-		-
											Phormidium	-		-
		원수		#1정수
											기타	10		30
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	40		30
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina			-
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus	50		30
											Chlamydomonas	-		-
	21:00	-		무미
											기타	30		20
색도	10:00	3		0
											소 계	80		50
	21:00	3		0
수온	10:00	23.4		23.2
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	23.2		23.7
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	4.8		1.5
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	4.8		1.5
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.07		0
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.06		0
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	192		181
	21:00	190		183