3/4분기 공원음수대 수질검사

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김태현	이해원	09/22 이만기

대시민공개

	명에 의거 관내 공원에 설치된 아리수 음수대 3/4분기 수질검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 9. 22
복 명 자 : 주무관 김 태 현

□ 검사일자 : 2014.  9. 22

□ 검 사 자

- 수질팀 : 김태현

□ 검사대상

- 배봉공원, 이슬어린이공원, 한내어린이공원, 장안공원, 미리내어린이공원

- 검사완료 :  7대

- 미 검 사 :  1대(배봉공원 신규 설치 음수대 위치 미확인)

□ 검사방법 및 검사항목

- 관내 공원에 설치된 아리수 음수대 수돗물을 휴대용 잔류염소 측정기, 탁도계,

수질측정기(pH, 철, 구리)로  현장에서 수질측정

□ 검사결과

- 배봉공원외 4개 공원에 설치된 아리수음수대 7대 수질검사결과 “붙임 문서”와 같이  먹는물 수질기준 이내로 적합하였음.

검사유형 검사수 검사결과	계	단독	아파트	연립	공원	학교	기타
	7	0	0	0	7	0
적 합	7	0	0	0	7	0
부 적 합	0	0	0	0	0	0
수 리 중	0	0	0	0	0	0

□ 조치사항

- 배봉공원외 4개 공원에 설치된 아리수 음수대 7대 수질검사결과 먹는물 수질기준에 적합하여 수질검사 결과표에 기재하였으며, 담당자에게 기타 아리수 수질에 대하여 문의사항이 있을 경우 동부수도사업소 수질팀(3146-2652~2659)으로 연락하도록 안내 하였음

- 배봉공원 미검사 1개 음수대는 추후 검사 예정.

붙  임 : 공원음수대 수질검사결과 1부.  끝.