문서번호	급수운영과-23085
결재일자	2014.9.22.
공개여부	부분공개(6)

★주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
양윤선	김태형	09/22 안재엽
협 조
	주무관		강재성

배수관 물세척 작업일지(기간제근무자)-2014년9월22일

작업일	2014년09월22일(월요일)	기간제 근로자
장 소	대현산60소블록	*************
작 업 내 용
○ 배수관 소블록 물세척(Flushing) 실시 - 소블록명 : 대현산60소블록(5개 구간) ▸ 성동구 금호3가동 902번지 일대(3구간) - 익일 단수지역 홍보실시 : 09:30 ~ 12:00 - 배수관 물세척 시간 : 14:00 ~ 16:00 - 배수관 물세척 전후 수질검사 ▸ 세척전후 수질검사 항목 : 탁도, 잔류염소등 ▸ 세척대상 관로 인근 수도꼭지의 세척 전후 수질검사 : 탁도, 잔류염소, Ph, 철, 구리 따로붙임 : 관세척 작업일보 1부. 끝.