분광광도계 유지보수 방법 및 관련 소모품 조사 결과보고

★주무관		위해분석팀장	축산물부장		결재
김연주		김영섭	전결 09/22 이주형
협 조

	명에 의하여 2014. 9. 22. 분광광도계 유지보수 방법 및 관련 소모품 조사차 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 9. 22.
보고자 : 직 지방수의주사 성명 : 김연주

보 고 내 용
일 시	2014. 9. 22.(월) 11:00~15:00
건 명	분광광도계 유지보수 방법 및 관련 소모품 조사 결과보고
내용	○ 출 장 지 : 동일 시마즈 (강남구 논현동 소재) ○ 출 장 자 : 수의6급 김연주 수의6급 한혜진 ○ 차량이용여부 : 미이용 ○ 출장결과 - 2014년 시험검사 능력평가(숙련도 평가) 항목 중 아질산이온 분석기기인 분광광도계 유지보수 방법 교육 및 숙지 - 분광광도계 오토샘플러 방식과 6셀 방식 교체방법 교육 및 실습 - 시료 농도에 따른 기기 조절 방식 교육 - 시험관, 측정 셀, 튜빙 등 소모품 조사
비 고