문서번호	급수운영과-23062
결재일자	2014.9.22.
공개여부	대시민공개

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
이경섭	김태형	09/22 안재엽
협 조

탐 지 작 업 일 지(B조)

탐 지 일		2014년 09월 22일 (월요일)			주 무 관		주 무 관	공 무 직
탐지구역		광진,중랑구 관내			*****		이 경 춘	*****
음 청 식 누 수 탐 지
연번	블록	탐 지 위 치	구분	적출내용		탐 지 결 과			비고
				도종	적출시간
1	아차산 42	광진구 구의동 624-2	기간제	ASP		밸브누수(시설팀이첩)			B조
2	아차산 03	광진구 중곡동 542-11	민원	CON		다점형로그설치 수거후 조사한바 누수이상없음
3	아차산 33	광진구 구의동 220-218	”	ASP		다점형로그설치 재탐사중
4	묵동 24	중랑구 중화동 207-1 *************	공문	ASP		조사결과 누수이상없음			D=700m/m
5
6
7

다 점 형 상 관 식 누 수 탐 지
구분	소블록	탐 지 위 치	로그수	탐 지 결 과	비고
수 거	아차산 36	광진구 자양동 8-3번지일대	12	누수 이상 없음
설 치	아차산 39	광진구 자양동 794번지일대	16	탐 사 중
설치 및 수거	아차산 31	광진구 구의동 257-93번지일대 (기간제 B조)	4	탐지적출(구의동 257-93호)	공문발송
설치 및 수거	아차산 15	광진구 광장동 244-28번지일대	4	탐지적출(광장동 244-28호)	공문발송