	강남소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	화재현장출동보고서(140920 논현동 218-11)

화재현장 출동보고서

(***********)

2014년     9월    연번      발생일시 :  2014년  9월  20일  15시 00분    토요일

화재번호

2014		9		0314

출동시간 :  15시 01분         도착시간 :  15시 05분

1. 출동대원 및 응답자 (영동119안전센터) ① 출동대원 : 진압 2대장 위.한충호 등 7명 ② 응 답 자 : 진압 2대장 위.한충호 등 6명
③ 확 인 자 :	★담당자		계급 지방소방장		박종선	박종선
경봉규

2. 현장도착시 발견사항
	건물 외관상으론 관측되는 사항 없었으며 화점층인 지하2층 뷔페식당이 불꽃없이 연기로 충만한 상태였음
① 화염 및 연기 □ 화염만 발견 ■ 연기만 발견 □ 화염과 연기 발견 □ 없음 ② 화염색 □ 붉은색 □ 주황색 □ 노란색 □ 파란색 □ 기타() ③ 연기색 ■ 검정색 □ 짙은 회색 □회색 □ 흰색 □ 기타() ④ 화염의 크기 □작음 ■ 보통임 □ 큼 □ 매우 큼 (키높이이하) (키높이이상) (건물1층정도) (건물1층이상) ⑤ 연기분출량 □ 적음 ■ 보통임 □ 많음 □ 매우 많음 (발화지점주변) (발화지점시야방해) (발화지점식별곤란) (대상물식별곤란) ⑥ 특이한 냄새 □ 있음 ■ 없음 【만약 있다면 냄새가 난 장소 또는 지점과 냄새를 비교하여 유사한 냄새를 자세히 기술】
	특이한 냄새 없음

3. 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형
■ 화재진압 □ 환기 □ 구조 □ 구급 □ 안전장비의 설치 □ 기타()
	1)영동대(펌프,탱크) 건물 후면 지하주차장 진입로 측에 차량 부서하였으며
	2)선착대인 역삼대에서 40mm수관 5본을 연장하여 지하2층으로 진입한 상태에서 영동대는 지하1층 주차장의 옥내소화전을 점유하여 지하 2층 뷔페식당으로 진입함
	3)화점층인 지하2층 뷔페식당은 불꽃 없이 연기로 가득찬 상태로 진압대원 2명은 송풍기를 배치하여 환기를 실시하였고 진압대원 2명은 화점탐색을 실시한 바,
	4)지하2층 천장 내부에서 전기배선과 환기덕트 마감재의 연소흔적을 발견하여 안전조치 실시함
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :			지하2층 천장 내부의 전기배선과 환기덕트 마감재
② 화재의 연소확대 상황【외부와 내부 구분】 / 외부연소상황 □있음 ■없음
	1층 외부벽체 화재로 인하여 상층부 벽체에 그을음 발생함

4. 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법
■개방됨 □ 강제개방 □ 기타 다른 요소()
	관계자 거주 상태로 내부 개방됨

5. 소방대 이외의 강제적인 진입흔적
□ 발견됨 ■ 발견되지 않음 □ 기타 요소()
	관계자 거주 상태로 내부 개방됨

6. 화재 장소에서 사용된 장비

□ 자체설비사용   □소방장비사용  ■ 모두사용 □ 소방 설비  ■ 작동됨 □ 작동 안됨 □ 확인 못함

① 사용된 자체설비 : 주방용 자동소화시스템

② 사용된 소방장비 : 40mm수관 2본, 만능도끼, 빠루 등

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 : 확인못함

7. 출동로상의 발견사항
	【진입도로, 교통상황, 정체사유 등 기재】
	신사동 628번지 공사장 화재출동 귀소 중 현장이동하는 건으로 출동로상 차량정체가 심하였으나 화재건물이 대로변에 위치하여 건물 접근성 및 차량부서는 양호한 편이었음

8. 기타 화재와 관련된 사항
	특이사항 없음

9. 화재사진 및 동영상
	특이사항 없음

※ 필요시 진압작전도 및 발견사항 상세도 기입

★담당자	박종선		진압2대장	한충호		119안전센터장	09/22 김세준
협조자
시행	영동119안전센터-4745	(		)	접수		(		)
우	135-819	서울 강남구 도산대로 320(논현2동 92-1)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs/
전화	02)517-5119	/전송	02)542-0119	/	pbada93@seoul.go.kr	/	대시민공개