투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	시설과장
(경유)
제 목	장충단공원 빗물활용방안 관련 의견조회

1. 중구 안전치수과-18249호(2014. 9. 18), 『장충단공원 폭포 및 조경수 빗물활용방안 검토 요청』과 관련입니다.

2. 동국대학교 입구 빗물저류조 설치사업과 관련하여 중구에서 “장충단 공원 폭포 및 조경수 빗물 활용방안”을 제안하여 협의해온 사항에 대해 귀 부서에 의견을 조회하오니,  ‘14. 9. 26(금)까지 의견을 회신하여 주시기 바랍니다.

○ 중구 검토요청사항

- 저류한 빗물을 장충단공원 폭포수 및 조경수 재이용 방안

- 극한 강우시 소류지를 활용한 저류조 추가용량 확보방안

붙임 : 중구 공문 및 제안서 각 1부.  끝.

	공원운영과장
주무관	윤종국		운영팀장	허생범		공원운영과장	09/22 김준현
협조자
시행	공원운영과-17752	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울특별시 중구 삼일대로 231(예장동) 남산1별관	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-3783-5993	/전송	02-3783-5929	/	seoulgreen@seoul.go.kr	/	대시민공개