문서번호	시설관리과-21383
결재일자	2014.9.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
오영진	고신석	09/22 조상덕
협 조
	주무관		김대성
	주무관		김태식
	주무관		최희권

간선도로 하수박스 내부

퇴수관 전수조사 계획

2014. 9.

남부수도사업소

(시설관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

하수박스 내부 퇴수관 전수조사 계획

지하철 건설현장 석촌 지하차도 구간과 금년 상반기에 준공한 서초구 송ㆍ배수관 부설공사의 퇴수관 시공하자로 도로함몰에 따른 시민의 불편과 불안감이 확산되어 이를 해소하고자 간선도로 하수박스에 연결된 퇴수관의 하자요인에 대하여 전수조사 계획을 수립하고자 함.

※ 관련근거 : 누수방지과-5167(`14.9.2.)『하수박스 내부 퇴수관       전수조사 및 조치계획 제출』

□ 현   황

○ 상수도 퇴수변 현황(`13년 말 기준)

(단위:개소)

구 분	계	동 작	영 등 포	비 고
퇴 수 변	778	345	433

○ 동작구 영등포구 하수박스 연장

구 분	총 계	동 작 구	영 등 포 구	비 고
규 격		□ 1.5×1.5 ~ 3.0×3.5	□ 1.5×1.5 ~ 4.0×3.5
연 장(km)	81	31	50

□ 조사반 구성

○ 4조 29명

- 총괄 조사반장 : 시설관리 팀장

- 각 조별 구성 : 7명(관리 1, 조사 3, 차량 1, 교통 2)

○ 인력구성 : 지역담당자 7, 제수변 조절요원 4, 탐지원 6, 기간제 근로자 11

○ 조사반변성

구 분	점 검 자							지역
1 조	전동근	남궁견	김영찬	주길석	김현수	유효동	정척희	상도, 흑석, 노량진동
2 조	강판오	한규수	지귀연	김기삼	박갑만	염정일	김기용	사당, 신대방, 대방동
3 조	이영철	최광식	조진국	이준연	오승현	최철주	장병대	양평, 영등포, 문래, 도림, 당산, 여의도동
4 조	박행종	안규태	오창금	이상만	박용인	박원규	염동례	신길, 대림동

□ 조사기간 : 2014. 9. 23(화) ~  9. 25(목)

□ 조사방법

○ 조사반 구성 : 7명

- 시설물 기록 및 관리 : 1명,	- 내부조사 : 3명

- 차량 : 1명,	- 교통통제 : 2명

○ 조사 중 안전관리

- 하수암거내 퇴수관로 조사 작업에 대한 안전 교육(`14. 9. 23.)

□ 주요 조사내용 : 지역담당 및 탐지반 합동 조사

○ GIS 자료 조사

- 지역담당 : GIS에서 하수암거로 퇴수되는 퇴수관로 조사

- 조사방법 : 첨부한 조사방법 참고

○ 하수암거 조사내용

- 퇴수관로 접속 여부조사 : 하수박스 내부 점검

- 퇴수관 하자여부 조사

ㆍ 퇴수관 누수 및 노후 여부

ㆍ 하수박스 통과부 콘크리트 균열 및 탈락여부

□ 행정 사항

○ 각 조사반별 조사후 지역담당은 복명서 제출 : `14. 9 26(금)까지

- 복명서는 첨부 양식 참조

- 『퇴수관 하자발생 조치 계획』은 시설물 담당과 협의하여 작성

○ 퇴수변 누수사항 조사에 대하여 탐지반(기간제포함) 인력활용

- 전수조사기간 중 탐지 및 물세척 업무 보류

첨부 : 1. GIS 조사방법 1부.

:  2. 보고서 양식 1부.  끝.