투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)	도로관리처
제목	구암나들목 내 전선관 신설가능여부에 대한 업무 협의 회신

1. 귀 공단의 무궁한 발전을 기원합니다

2. 귀 공단에서 관리하는 자동차전용도로 올림픽대로상 도로횡단구간 가로등 선로의 절연상태불량으로 인하여 우리본부에서 관리하는 구암나들목 내부 전선관 신설 가능여부에 대하여 공공시설물 설치 공사임을 감안하여 아래과 같이 회신하오니, 협의조건을 준수하여 공사추진에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 협의내용 : 구암나들목 내 전선관 신설가능 여부

나. 설치(허가) 조건

1) 전선은 구암나들목 덕트내 유입(외부 돌출금지)

2) 덕트내 유입 전선은 묶은후 서울시시설관리공단 명판 표시

3) 나들목 제외지 벽면은 경관을 저해하지 않는 자재사용 시공

4) 공사진행시 구암나들목 담당 입회하에 시공 요망.  끝.

	서울특별시한강사업본부장
주무관	방호익		치수과장	09/22 김용제
협조자	주무관	박정태
시행	치수과-3566	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 성수동1가 강변북로 257	/
전화	02-3780-0683	/전송	3780-0744	/		/	대시민공개