이산화탄소수불대장(2014.9.21)

주무관	정수과장
이경철	09/22 현인식

단위 :kg

구분	입고량(kg)	사용량				재고량			‘14년입고량 누계
		계	1호	2호		계	1호	2호
전월이월량						21,925	17,148	4,777	176톤
9/1		1,243	0	1,243		20,682	17.148	3.534
9/2		1,005	0	1,005		19,677	17.148	2.529
9/3		841	386	455		18,836	16.762	2.074
9/4		524	524	0		18,312	16,238	2,074
9/5		561	561	0		17,751	15,677	2,074
9/6		506	375	131		17,245	15,302	1,943
9/7		378	378	0		16,867	14,924	1,943
9/8		852	852	0		16,015	14,072	1,943
9/9		821	821	0		15,194	13,251	1,943
9/10		1,203	1,005	198		13,991	12,246	1,745
9/11		937	937	0		13,054	11,309	1,745
9/12		822	822	0		12,232	10,487	1,745
9/13		1,280	1,154	126		10,952	9,333	1,619
9/14		1,070	1,070	0		9,882	8,263	1,619
9/15		1,688	1,595	93		8,194	6,668	1,526
9/16	16,000(2차)	1,343	1,183	160		22,851	5,485	17,366	구매 : 32톤 (2014-3회)
9/17		1,091	1,091	0		21,760	4,394	17,366
9/18		704	704	0		21,593	3,690	17,366
9/19		463	463	0		20,593	3,227	17,366
9/20		1,284	1,284	0		19,309	1,943	17,366
9/21		1,350	519	831		17,959	1,424	16,535
계	16,000	19,966	15,724	4,242