	종로소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장 발생 보고(비소함 4-43호 고장)

1.  2014년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제15항 □소방용수시설

및 비상소화장치 관리□와 관련입니다.

2. 우리연건119안전센터에서 관리·운영중인 소방용수시설(비소함 4-43호)에

고장이 발생하였기에 다음과 같이 보고합니다.

연번	종 별 (식별)	관리번호 (용수번호)	주 소	고장내용	사용여부	비고
1	비상소화장치함 (지상식)	비소4-43호 (연-003호)	종로구 동숭동 2-36 (대명빌라 좌측)	함체 손상	사용가	좌측 회전고리 탈락

붙임  연건 소방용수시설 고장발생 복명서(비소4-43호) 1부.  끝.

	연건119안전센터장
담당자	유동근		2팀장	박기성		119안전센터장	09/22 심주용
협조자
시행	연건119안전센터-4354	(		)	접수		(		)
우	110-460	서울 종로구 연건동 34-2번지 대학로길 91	/	http://cafe.naver.com/yg119/
전화		/전송	02-762-0119	/		/	대시민공개