	종로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	화재경계지구(북촌한옥마을 1구역) 소방특별조사(2팀)자체 계획

1. 관련 문서

○ 본부 예방과-16177호(2014.7.30.) 「고층건축물 등 소방특별조사 추진계획 알림

○ 예방과-11966호(2014.8.12.) 「고층건축물 등 소방특별조사 계획보고(알림)」

2. 위와 관련 세종로 119안전센터 2팀 화재특별경계구역(북촌한옥마을 1구역)에 대한 소방특별조사를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기 간 :  2014. 9. 23. ~ 9. 26.(기간중 4일간: 주간근무활용)

나. 대 상 :  북촌한옥마을 1구역(가회동 33-14번지일대)대상물 67개소

다. 조사자 : 소방위 박종보외 11명

※ 조사일정 및 조사자(사고자 발생시)변경은 출장명령부로  갈음

라. 조사내용

○ 소방시설 등의 정상 작동 및 관리 사항 확인(추가 설치 필요성 검토)

○ 위험물, 전기, 가스시설 등의 관리 실태

○ 거주자, 관계인 등의 안전관리 적정 수행 여부

○ 건축물 및 지역 여건 등 변동사항 조사 철저 등

마. 조사결과 조치

○ 소방특별조사서 사본 현장교부, 추후 최종결과 서면통보

○ 위법사항 : 입건, 과태료, 조치명령, 기관통보 조치

○ 현지시정 : 위법하지만 경미하여 현장에서 시정 가능한 경우

○ 권고사항 : 소방안전관리가 위법하지는 않으나 미흡한 경우

○ 위법사항 불이행 사실 공개 - 시행령 제10조 참조

바. 행정사항

○ 붙임5, 붙임6 자료를 참고하여 현지 실사 후 대상물 변동사항 확인 후 수정하고,

○ 불량사항 발견시 증빙서류(전․후 사진, 관계자 진술 등) 확보하여 자체 보관하고,

○ 추진결과는 2014. 10. 13.(월)까지  붙임4 서식에 의거 예방과로 제출하기 바랍니다.

붙임   1. 고층건축물 등 소방특별조사 추진 계획 1부.

2. 화재경계지구 대상물 현황(3팀 대상물 담당 현황) 1부.

3. 화재경계지구 대상물 현황 파악 서식 1부.

4. 북촌한옥마을 매뉴얼(참고용) 1부.

5. 노후 소화기 폐기·교체 등 안내문 각1부.  끝.

담당자	박현호		2팀장	홍정호		센터장	09/22 강장희
협조자
시행	세종로119안전센터-5634	(		)	접수		(		)
우	110-701	서울 종로구 종로1길 28(수송동 146-2)	/	fire.seoul.go.kr
전화		/전송	02)739-0119	/		/	부분공개