투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	코오롱워터에너지(주) 중랑사업소장
(경유)
제목	건조시설 건조기(C호) 상향콘베이어 부품교체 승인

1. 중랑사업소 – 110029(‘14.08.25)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 슬러지 건조시설 건조슬러지 이송 상향콘베이어의 연속 가동에 따른 부품 마모로 시행하는 『 건조기(C호) 상향콘베이어 부품 교체 승인』건에 대해 아래와 같이 승인하니 안전관리에 철저를 기하여 시행하고 결과를 증빙서류 첨부 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청 내용

1) 건조시설 건조기(C호) 상향콘베이어 부품교체

2) 사업개요

- 상향콘베이어 메인 체인 구매 : RF 6205FA2/2L × 90Link

- 상향콘베이어 Flight : 0.5W*0.3mH × 10EA

- 소요비용 :***********

나. 검토결과

1) 검토결과 : 건조기 건조슬러지 이송콘베이어는 예비설비 없이 상시 가동함에 따라 마모가 심하고 이물질 반입으로 성능이 저하되고 노후화된 부품 교체가 요구됨.

2) 승인여부 : 승인

별첨 : 승인요청 공문 1부. 끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	박한수		슬러지재활용과장	09/22 이동신
협조자
시행	슬러지재활용과-5226	(		)	접수		(		)
우			/
전화	0222148108	/전송	0222148104	/	hs3838@hanmail.net	/	부분공개(6)