다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	경의선숲길 경춘선폐선부지 공원조성공사 통합전면책임감리단장
(경유)
제목	전기/통신분야 보완 설계완료 검토보고에 대한 회신

1.경의경춘(감)제2014-565호 및 566호(2014.9.15)호와 관련입니다.

2.위대호 관련『경의선숲길 공원조성공사』염리동구간 전기/통신분야 보완설계 완료에 따른 설계도서 검토보고 사항에 대하여 아래와 같이 검토결과를 통보하오니 기한내 공사가 완료될 수 있도록 적극적으로 공사를 추진하여 주시고, 경의선숲길 2단계 염리동외 잔여 구간(창전동,신수동,원효로)의 전기/통신분야 보완설계 및 검토서를‘14.11.30일 한 제출하여 주시기바랍니다.

□ 검토 결과

○ 전기/통신분야(염리동)

- 공사품질 확보를 위한 감리원 설계도서 정밀 검토 후 시공, 현장점검 및 확인 등 시공기술 지도감독 철저 이행

- 안전관리를 위한 시공사 사전교육 실시로 안전사고 예방

- 보완설계 완료에 따른 시공사 계약(변경)이행

- 수경시설(폰드)하부 산책로 공원등과 간섭우려 위치조정 검토

- 시공 중 위치변경, 수량증감 등 단순 변경사항은 실정보고 처리

따로붙임 : 염리동구간 전기·통신분야 검토결과 보고서 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
★주무관	백승학		공원개발팀장	오대근		공원조성과장	09/22 오순환
협조자
시행	공원조성과-10993	(		)	접수		(		)
우	100-772	서울 중구 무교로 21, 9층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02)2133-2060	/전송	02)2133-1081	/		/	부분공개(5)