다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	태풍(강풍,호우)대비 재해예방대책 및 시설물 긴급점검 실시

1. 자원회수시설 및 주민편익시설 안전관리와 관련입니다

2. 제16호 태풍 풍웡이 필리핀 마닐라 해상을 지나 우리나라는 현재 간접영향권에 들것으로 예상되는바

3. 귀 운영사에서는 태풍(강풍, 호우)으로 인한 소관시설물에 대하여 피해가 발생되지 않도록 취약시설물에 대한 긴급점검을 실시하여 사전대비에 철저를 기하여 주시기 바라며 점검결과를 2014. 9.23(화)까지 제출하여 주시기 바랍니다

가. 주요 조치사항

- 건축물 및 부대시설에 대한 안전점검 실시

- 공사장 안전관리 조치(가시설물, 배수로 등)

- 하수관거, 배수로 및 빗물받이 준설상태 점검

- 전기, 가스배관, 통신케이블 등 시설 안전점검

- 옥상적치물등 피해가 없도록 점검 및 안전조치

- 저지대 상습침수지에 대한 순찰 및 응급조치

- 재난임무 숙지 및 비상연락 체계유지 등.

붙임 : 취약시설 일제점검 보고(양식) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	마포자원회수시설 운영소장 귀하,강남자원회수시설 운영소장 귀하,노원자원회수시설 운영소장 귀하,양천자원회수시설 운영소장 귀하,마포주민편익시설 관장 귀하,강남주민편익시설 관장 귀하,양천주민편익시설 관장 귀하
주무관	박재균		자원회수시설팀장	정연구		자원순환과장	전결 09/22 최홍식
협조자
시행	자원순환과-14191	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울 중구 태평로1가 서울시청 3층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-7203	/전송	02-2133-0758	/	jegoun5@hanmail.net	/	대시민공개