	관악소방서
수신	남부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	소방용수시설 긴급 형식변경 요청(01-014호)

1. 소방행정 발전에 적극 협조하여 주시는 귀사업무의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리서 고장 소방용수시설 중 기통보된 지상식 소화전으로 민원이 제기되어 현장을 확인한바 골목이 협소하고, 주차장 바로 옆에 위치하여 향후에도 몸체파손이 예상되어 지는바 지상식 소화전을 지하식으로 형식변경을 요청합니다. 민원사항임을 감안하여 빠른 시일내에 처리하여 주시고 그결과를 즉시 통보하여 주시기 바랍니다.

-  아            래 -

식 별	용수번호	위 치	고장내용	고 장 일	사용가부
지하식	공소 01-014호	관악구 청림3라길 20-0 청림빌라1차 앞	몸체 파손	2014.8.31	사용불능

붙임 : 고장소방용수시설 사진 및 위치도 1부.  끝.

	관악소방서장
담당자	심종보		대응총괄팀장	손옥경		재난관리과장	전결 09/22 강인구
협조자
시행	재난관리과-4311	(		)	접수		(		)
우	151-721	서울 관악구 관악로 97 3층	/
전화	02-886-1192	/전송	02-877-4119	/	sss5775@seoul.go.kr	/	대시민공개