문서번호	건축부-11372
결재일자	2014.9.23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		문화시설과장	건축부장
소영수		정진수	09/23 김우성
협 조
	주무관			이종근
	주무관			곽용길
	주무관			이민영

「서울 재사용플라자조성사업」

실시설계 VE 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 9.

「서울 재사용플라자 조성사업」

실시설계 VE 결과 보고

『서울 재사용플라자 조성사업』추진과 관련 설계의 경제성 검토를

위한 실시설계 VE 이행회의를 개최하고 결과를 보고

□ 실시설계 VE 이행회의 개최

○ 일     시 : 2014. 09. 16(화)  14:00~16:00

○ 장     소 : 도시기반시설본부 3층 대회의실

○ 안     건 : 서울재사용플라자 기본설계 VE 이행회의

- 실시설계 VE 워크샵시 제안된 아이디어 채택여부 결정

- 실시설계 VE 워크샵시 제안된 설계보완 사항 검토 등

○ 참 석 자

- 외부 TF 위원 : 건축사사무소 하제      소장   조민수

건축사사무소 하제      팀장   손정훈

한백 건축사사무소      소장   김진한

더원개발(주)            대표   양동종

티섹구조엔지니어링    소장   김상식

동성엔지니어링         대표   이강운

대한건설적산사무소   대표   신광수

㈜범창                 상무   소재림

㈜이산                 전무   곽노진

- 도시기반시설본부   : 소영수 주무관, 이민영 주무관, 김현지 주무관

열빛총괄과 이종근 주무관, 곽용길 주무관

- 설   계   자  : 삼우건축 최덕용 부소장 외 참여설계사

□ 진행내용

○ 각 분야별 아이디어제안 설명

○ 제안의 채택여부 결정(설계자 질의응답)

□ 실시설계 VE 보고 결과

○ 설계 VE 제안결과

아이디어	실시설계 VE 제안			설계보완
38 건	반 영	실시설계 재검토	미반영	40건
	27건	-	11건

○ 분야별 반영건수

아이디어	실시설계 VE 제안				설계보완	계
	반영	실시설계 재검토	미반영	계
건축계획	9	-	2	11	3	14
건축시공	-	-	-	-	2	2
건축구조	2	-	1	3	4	7
토 목	-	-	2	2	4	6
기 계	7	-	4	11	15	26
전 기	1	-	2	3	12	15
적 산	8	-	-	8	-	8
합 계	27	-	11	38	40	78

※ 재사용플라자 실시설계 VE  결과보고서 참조

□ 처리의견

○ 실시설계 VE 이행회의 결과보고서를 설계용역자(삼우건축) 통보하여 실시설계에 반영코자 함

□ 향후 계획

○ 2014. 09.26  실시설계 VE 보고서 작성

따로붙임 : 1. 실시설계 VE 결과보고서 1부.

2. 실시설계 VE 참석자명단1부.  끝.