문서번호	공원여가과-2799
결재일자	2014.9.23.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	공원여가과장			결재
정몽희	代문미란	09/23 윤세형
협 조

길동생태공원관리일지

2014년 9월 19일(금) 날씨 : 맑음
구분	계	직 원	공무직	기간제 근로자	공공근로	공 익 근무요원	공원이용객
							금 일	누 계
	21	3	6	3	3	6	200	22,357

청 소	○ 공원 화장실 및 청사 주변 청소 : 화장실 및 청사 주변 4회 청소(여1, 남1) ○ 문화센터 전시실, 시청각실, 강의실 청소 : 3회 청소(여1), 어항수조 어류 상태 점검 2회, 전시실 점검 ○ 문화센터 주차안내소, 공원 자원봉사센터, 탐방객 안내소, 시설관리창고 등 2회 청소
시설물 관 리	○ 문화센터 고압배전반 점검 : 각종 지시계 확인, 변압기온도, 3상전압확인, 화재예방 확인 등 3회 ○ 공원 및 문화센터 소방 시설물 점검 및 산불 화재예방 순찰 4회(이상없음) ○ 지하수 관정 펌프 3대 작동상태 점검(이상없음) ○ 공원 화장실 지하집수정 배수펌프 1회 가동 배출 작업 ○ 공원 남자화장실 소변기 센서 2개 오작동 ==> 센서 1개 교체 조치 완료 ○ 공원 시설물 안전점검 순찰 4회(이상없음) - 저수지, 연못 등 안전순찰 - 산림지구 낙하지 등 위험안전 순찰 4회 ○ 야외강의장 철제 기둥 등 녹제거 작업 ○ 문화센터 가로등 분전반 16개 전기 시설물 누전 점검 및 선로 절연저항 측정(이상없음) ○ 문화센터 가로등 15번 메탈 200w 램프1개, 안정기 1개 교체 작업
녹지대 및 기타	○ 공원 광장지구 녹지대 크로바 등 잡초 60㎡ 제거 작업 ○ 저수지 수초 50㎡수거 작업 ○ 연못 2번, 7번, 10번 수초 정리 작업 ○ 공원 생태숲 정비 작업(인력1명) ○ 책임구역제 점검 및 순찰 - 직원 3명 4회 순찰 : 시설물 정비공사 점검 순찰 (특이사항없음) ○ 흡연단속 및 순찰 : 직원 3명 4회 순찰(적발사항없음)
반딧불이 사육장	○ 유충수반 청소 및 먹이 공급 작업 - 수반 4개 물갈이 및 자갈 세척 - 부화 유충 다슬기 먹이 공급 - 유충 먹이공급중
특이사항
프로그램운 영	프로그램명	참여인원	프로그램명	참여인원	프로그램명	참여인원
	스스로관찰	157	나그네새를아시나요?	2
	숲유치원	41