함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	상수도연구원장(수질연구과장)
(경유)
제목	2014년 미생물 정도관리 결과 보고

1. 수질연구과-5112(2014.9.11)호와 관련입니다.

2. 2014년 우리사업소에 배부된 미생물 정도관리 시료 3점에 대하여  정도관리를 아래와 같이 실시하고, 그 결과를 첨부와 같이 보고합니다.

-------- 아     래 ----------

- 배부일시 : 2014.9.16(화)

- 배부장소 : 상수도연구원 본관3층 아리수탐구교실

- 배부시료 : 미생물 3점

- 실험항목 : 일반세균, 총대장균군, 대장균

- 실험장소 : 사업소별관 수질실험실(미생물실험실)

- 실험 및 판독 일시 : 2014.9.16. ~ 9.18.

첨부 : 미생물 정도관리 결과 1부.  끝.

	강남수도사업소장
★주무관	류의창		수질팀장	김인학		행정지원과장	김형기		강남수도사업소장	09/23 김광식
협조자
시행	행정지원과-19385	(		)	접수		(		)
우	135-855	서울시 강남구 양재천로 199(도곡동)	/
전화	3146-4746	/전송	3146-4779	/	ryuui@seoul.go.kr	/	대시민공개