다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신자	내부결재
(경유)
제 목	보라매안전체험관 체험운영용 빔프로젝트 고장 발생 보고

1. 안전지원과-3636(2014.2.14) “2014년 시민안전체험관 운영계획”과 관련입니다.

2. 보라매안전체험관에서 사용 중인 체험운영용 빔프로젝트 고장 발생을 아래와 같이 보고합니다.

가. 고장내역

연번	품 명	용 도	고장내용	비고
1	PG-D4010X	소방역사박물관	전원 불량
2	PG-D4010X	화재체험관	전원 불량
3	XG-PH70X	불꽃밟기	전원 불량

붙임  빔프로젝트 고장 사진 1부.  끝.

담당자	정승기		체험관장	양영숙		안전교육팀장	정진항		안전지원과장	09/23 진준호
협조자	담당자	이희선		담당자	윤재관
시행	안전지원과-20869	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 예장동 6-7(퇴계로 26길 52)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3706-1619	/		/	대시민공개