		중부수도사업소
CU********3*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	옥내급수관 공사완료 통보( 장위2동 68-281)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0912014037375
처리일자	2014년 09월 23일 11 시 00 분
공사장소	***************************
소유자성명 (건물주)	***	연 락 처	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2014/09/17		검사일	2014/09/22		검사자	조규환
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉,온수관
시공업체	상 호	******		주 소	***************************
	대표자	***		전 화	*************
검사방법	육안검사
검사결과	옥내배관 교체 완료				공 사 비 지원 가능 여부		가능

붙 임 : 옥내배관 검사 사진 1부.  끝.

								시설관리과장
주무관							조규환				시설관리과장					09/23 代최명익
협조자
시행			시설관리과-25283										(						)		접수												(						)
우	100-856					서울 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과																/
전화		3146-2215							/전송			3146-2239					/														/	부분공개(6)