함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포아리수정수센터
수신자	상수도연구원장(수질연구과장)
(경유)
제 목	'14년도 3/4분기 숙련도시험 결과 제출

1. 수질연구과-5112(2014.9.11.)호와 관련입니다.

2. 우리정수센터 미생물분야 숙련도검사 결과를 아래와 같이 제출합니다.

숙련도시험 표준시료 측정결과표

사업소명 : 영등포아리수정수센터

접수일	시료번호	시료명	시험일	시험결과	분석장비
‘14.09.16.	영등포A	총대장균군	‘14.09.16	검출
		대장균	‘14.09.16	검출
		일반세균	‘14.09.16	93
	영등포B	총대장균군	‘14.09.16	검출
		대장균	‘14.09.16	불검출
		일반세균	‘14.09.16	61
	영등포B	총대장균군	‘14.09.16	불검출
		대장균	‘14.09.16	불검출
		일반세균	‘14.09.16	0

시험자 인적사항

항 목	시 험 담 당 자
	성 명	직 급	시험경험 년 수	수질시험 담당기간
총대장균군 대장균 일반세균	이동조	공업직 6급	8년	10년

끝.

	영등포아리수정수센터소장
주무관	이동조		정수과장	현인식		영등포아리수정수센터소장	09/23 임정규
협조자
시행	정수과-7006	(		)	접수		(		)
우	150-110	서울특별시 영등포구 노들로 11(양화동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5647	/전송	02-3146-5691	/	ldj0701@seoul.go.kr	/	대시민공개