옥내급수관 정체수 출장결과보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	이송기	김진국	09/23 서경만

급수설비(옥내급수관 정체수) 수질검사 업무와 관련하여 아래 신청인으로부터 수질검사 신청이 있어 현장 수질검사 및 시료를 채수하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2014.   09.   23

보고자  공업7급  이 송 기

중부수도사업소장  귀하

□ 수질검사 및 시료 채수일 : 2014. 09. 23(화)

□ 검 사 자 : 이송기, 황혜순, 이정애

□ 검사대상 : *************

□ 현장 검사항목 : 2항목(탁도, pH)

□ 수질검사결과

시설물명	주 소	봉인시간	채수지점	현장 수질검사 결과
		채수시간		탁도(NTU)	pH
****	*********	오전 09:50	1층 행정실 옆	0.19	7.3
		오후 16:10

□ 보고자 의견

- 채수한 시료에 대하여 수질실험실에서 추가 5항목 수질검사 후 검사결과를 신청인 및 관련부서(급수운영과, 시설관리과)에 통보하고자 함. 끝.