함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방용수시설 이설 계획 통보에 따른 회신

1. 현장지휘대-9734(‘14.09.16)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 귀 소(사)에서 이설계획 대상인 종로구 일대 소방용수 3개소(청진1.2.3지구 폐전) 이설계획에 대해 아래와 같이 회신하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 상수도관에 분기되어 있는 소방용수 이설은 상하수도 전문면허업체를 선정하여  원인자부담 자체 이설로 추진하여 주시기 바라며,

나. 공사 착공전에는 이설공사에 따른 세부추진계획서, 설계도서 및 착공계 제출과, 공사 완료후에는 준공계를 제출해 주시기 바랍니다.

다. 또한, 단수가 수반될 경우에는 사전에 그 일정을 우리사업소에 알려주시고,협의조건에 의거 주민 단수 홍보를 철저히 하여 시민에게 불편이 없도록 하여 주시기 바랍니다.

따로붙임 : 1) 상수도관(소화전) 이설승인조건 1부.

2) 소화전 이설 예정지 1부.  끝.

	중부수도사업소장
수신자	서울특별시 종로소방서장(현장지휘대장),대림산업주식회사
주무관	이생기		시설관리팀장	최명익		시설관리과장	전결 09/23 代최명익
협조자
시행	시설관리과-25343	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과	/
전화	02)3146-2199	/전송	02)3146-2239	/		/	대시민공개