위기경영! 인재중심! 품격목표!
	마포소방서
수신	건축주 기독교대한성결교회 서부교회
(경유)
제목	건축허가신청에 따른 협의 처리 알림[아현동 서부교회]

1. 평소 화재예방 및 소방행정에 관심을 주신 것에 대하여 감사드립니다.

2. 귀하께서 신청하신 건축물은 다음과 같이 허가동의 되었음을 알려드립니다.

가. 대지위치 : 서울시 마포구 아현동 아현3구역 택지 7

나. 건물규모 : 철근콘크리트구조, 지하1층/지상5층, 연면적 4,067.25㎡

다. 소방시설 : 소화기구, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 호스릴이산화탄소소화설비, 비상방송설비, 자동화재탐지설비, 시각경보기, 가스누설경보기, 유도등, 피난기구(완강기), 비상조명등설비

라. 공사종별 및 용도 : 신축/종교시설(교회)

3. 협조사항

가. 피난․방화시설등은 건축관련법규에 적법하게 설치될 수 있도록 하여 소방안전관리가 이루어지도록 협조하여 주시고,

나. 소방시설은 소방관계법규에 적법하게 착공 신고 후 시공해 주시기 바랍니다.

붙임 : 건축허가 동의에 따른 안내문 1부.  끝.

	마포소방서장
담당자	정석웅		예방팀장	김성칠		예방과장	전결 09/23 代김성칠
협조자
시행	예방과-14215	(		)	접수		(		)
우	121-854	서울 마포구 창전로76(신수동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-718-7119	/전송	02-717-1190	/	jsw99@seoul.go.kr	/	대시민공개