	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과 보고서(여의대방로 249)

분류기호 예방과 - 2014. 9. 23.
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 (공군재경근무지원단 건물)
1. 민원접수 제 2581,2583,2585,2586 호 (2014. 9. 23)와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리 결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울 영등포구 여의대방로 249 (신길7동)			관 계 인		국방부(공군재경근무지원단)
허가동의일	2012. 1. 9.		착공신고년월일		2012. 9. 25.
건물규모	철근콘크리트조 지하 2층/지상 26층 연면적 35,208.95㎡ 중 ※ 증축 : 29,401.91㎡(관사(2/26층),독신숙소(2/20층),성당(1/2층),지하(2/0층)
주요용도	교정 및 군사시설	소방시설시공업자		동양종합건설(주) 대표 김해근외1인 오엑스(주) 대표 함상훈 이에이테크놀로지(주) 대표 민경환
설 치 소방시설	소화기구,옥내소화전설비,스프링클러설비,자동화재탐지설비,시각경보기,비상방송설비,자동화재속보설비,유도등설비,피난기구(완강기,공기안전매트),비상조명등설비,제연설비(전실),연결송수관설비,비상콘센트설비,무선통신보조설비,상수도소화용수설비
소방공사 감리업자	선엔지니어링(주) 대표 신동안외1인 (책임감리원 : 강봉규)
3. 확인결과 위 건은 철근콘크리트조 지하 2층/지상 26층, 연면적 35,208.95㎡ 공군재경근무지원단 건물 중 증축(관사동외 3개동, 연면적 29,401.91㎡) 부분 소방시설공사로서 소방공사 감리결과보고서를 검토한 바, 설치하기로한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치되었기에 소방시설공사업법 제14조 제3항 규정에 의하여 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

★담당자							류인구			예방팀장					김금숙					예방과장					전결 09/23 이형배
협조자
시행			예방과-15747									(						)		접수											(						)
우	150-034					서울 영등포구 문래로 197(영등포동4가) 영등포소방서															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		02-2678-1062						/전송			02-2637-3119					/	romanee1149@seoul.go.kr												/	대시민공개