문서번호	시설관리과-22816
결재일자	2014.9.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
김헌중	최재영	09/23 代최재영
협 조

시설물 작업지시 보고서(중랑구 시설물 194~ 208)

2014. 9

명에 의거 중랑구 관내 상수도 시설물 순찰 및 시설물 유지 관리 업무 수행중 아래와 같은 사항이 발생되어 정비계획을 보고합니다.

보고자 : 지방시설주사  김 헌 중

□ 공 사 명 : 2014년 중랑,동대문구 관내 상수도시설물 및 소화전설치 보수공사

□ 공사위치 : 중랑구 면목동 249-23등 14개소

□ 보고내용

○ 관내 시설물 순찰업무 수행중 중랑구 면목동 249-23등 14개소 앞에 적출된 기존 상수도

시설물이 침하 및 밸브 노후로 인한 누수사고 발생 등 위험이 있는 바

○ 적출된 상수도 시설물에 대하여 아래와 같이 시급히 정비하여 사전사고 발생을 방지       하고 상수도 시설물을 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 현황 및 정비내용

연번	공사위치	구격(mm)	조치의견(정비내용)	비고
	별첨 작업지시서 참조

□ 조치계획

○ 위와 같이 적출된 시설물에 대하여 시설물 연간단가계약업체에 작업지시하여 공사를       시행하고  추후 정산에 반영코자 합니다.

- 예산과목 : 자본적지출, 가동설비자산, 구축물, 시설비

따로붙임 : 작업지시서(위치도 별첨) 1부. 끝.