문서번호	시설관리과-25392
결재일자	2014.9.24.
공개여부	부분공개(6)

주무관	주무관	시설관리팀장		시설관리과장	결재
이태원	代조규환	최명익		09/24 나태산
협 조

일일 결산일지(09.23 누수)

2014년 09월 23일 화요일(날씨:맑음)

***	성북구 관내 긴급누수복구공사	1. ************(불용16-1) - 주철 80㎜ 불용관 - 맹판 접합 2.. *********** (급수 6) - 스텐 20㎜ 접합부 누수 - 밸브 및 스텐접합
***	종로구관내 긴급누수복구공사	1. ********* (계획 2) - 주철 150㎜ 직관부 시편채취 - KP접합 2. ******** (누수 116) - 옹벽하단 누수 - 탐지요청
***	중구, 관내 누수복구공사	1. ********(누수 81) - 계량기실 누수 - 앵글밸브교체 2.*******(누수82) 야간 - GS 20㎜ 직관부 누수 - 250/20맹새들설치 3. ********(급수 5) 야간 - SSP 20㎜ 연결
***	용산. 관내 누수복구공사	1. ********(탐지 20) - GS 15㎜ 접합부 누수 - SSP 15㎜ 연결 및 보호통설치 2. ********(계획3 시편채취) - DCIP 100㎜ 관절단 - KP 접합 및 관연결