문서번호	시설과-6600
결재일자	2014.9.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설과장	경영지원부장	서울역사박물관장
김경주	국중연	김소영	09/24 代김소영

2014 박물관 저수조 청소 계획보고

2014. 9

서울역사박물관

시설과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 ■				무 □
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

2014 박물관 저수조 청소계획

2014 박물관 저수조에 대한 정비 및 청소계획을 수립하여 쾌적한 관람 환경을 제공하고 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

1	관련근거

❍ 수도법 제33조 및 동법시행령 제50조

❍ 중부수도사업소 건축물의 저수조 청소 및 수질검사 안내

2	저수조 현황

❍ 고가수조 : FRP 재질 2조(20톤, 25톤)

❍ 지하저수조 : 철근콘크리트조 2조(300톤, 200톤)

3	청소 및 수질검사 계획

❍ 저수조 청소(1회/반기)

- 저수조청소 : 2014. 10.06 ~ 10.7중 시행

- 저수조청소결과 등록(인터넷 : 서울시상수도사업본부 홈페이지)

❍ 수질검사(1회/년)

- 수질검사 : 전반기 저수조 청소후 기 시행함(검사결과 : 적합판정)

4	소요예산

❍ 저수조 청소 : 약3,000천원

- 시행방법 : 계약금액이 소액으로 유지관리 공공운영비를 일상경비로 교부받아 저수조청소 전문업체에서 청소 시행완료후 대가지급

- 예산과목 : 역사와문화의복합공간창조, 관람지원기반구축, 박물관유지운영, 일반운영비, 공공운영비.

성과지표 : 12. 관람환경의 적정성

13. 고객만족도