함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	*****************************
(경유)
제 목	대형 수도계량기 검정결과 송부

1. 강남수도사업소 요금과-15038(2014.08.22.)호, 요금과-16009(2014.09.03.)호와 관련입니다.

2. 주병태 님께서 의뢰하신 대형 수도계량기 검정결과를 아래와같이 송부합니다.

□ 검정결과

계량기 검정결과 기차율이 4%로 이하로 정상임을 알려드립니다.

[ ±4% > (-0.6+-0.3)/2 ]

□ 검정내역

주 소	신청인 (연락처)	구 경	기물번호	기차검사결과
				최 대	전 이
***********************	*** ***************	75mm	O1200001382	-0.6	-0.3

첨  부 : 1) 수도계량기 검정결과 회신문(품질시험소)  1부

2) 수도계량기 검사기록지  1부  끝.

	강남수도사업소장
주무관	권오상		요금관리팀장	박흥숙		요금과장	09/24 조두업
협조자
시행	요금과-16977	(		)	접수		(		)
우	135-855	서울 강남구 양재천로 199(도곡동)	/
전화	3146-4803	/전송	3146-4839	/		/	부분공개(6)